SH0308润滑油空气释放值测定仪

一、用途及适用范围

SH0308润滑油空气释放值测定仪是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》所规定的要求设计制造的，用于测定润滑油分离雾沫空气的能力，适用于化工、电力、石油等行业测定液压油、汽轮机油等石油产品的空气释放值的需要。

二、主要技术指标和参数

1、水浴温度范围：室温～100℃；

2、空气温度范围：室温～90℃；

3、水浴控温精度：±0.1℃；

4、空气控温精度：≤±3℃；

5、气体压力调节范围：0～0.4kgf/C㎡；

6、压缩空气气源：自带微型压缩空气气源泵；

7、测温元件：铂电阻（PT100），

8、电源电压：AC220V±10%  50Hz；

http://www.st-test.net/cpzx/01/732.html

自备：微型压缩空气气源泵及清洗试剂。