SH0304绝缘油腐蚀硫测定仪

绝缘油腐蚀性硫测定仪是依照国标SH/T0304-92《电气绝缘油腐蚀性硫试验法》和SH/T0804-2007《电气绝缘油腐蚀性硫试验银片试验法》标准的要求进行研制。采用PLC单片机控制，7寸触屏彩屏显示器；以精密金属铂电阻作为测温元件，实现高精度的恒温控制。广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门，是油品分析和质量检查不可缺少的设备。

技术参数

1、控 温范围：0～150℃

测量精度：±0.2 %

分 辨 率：0.1℃

恒温精度：±1.0℃

加热功率：1600 W

2、计 时量程：0～99小时59分59秒

测量精度：±0.01 %

分 辨 率：1秒

3、流 量 计：5.0±0.1L/h

4、重    量：35Kg

5、外型尺寸：500×455×680mm